TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

314/2011. (XII.15.) Kt. számú

határozata

Termálvíz hőenergiájának hasznosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fűtési rendszerei, kazánjai elavultak, hatásfokuk jelentősen csökkentek, azok korszerűsítése indokolt.

- A határozat mellékletét képező, a Tender Terv Kft. (4025 Debrecen, Postakert u. 2.) által elkészített tájékoztató dokumentáció tartalmát megismerte, azt továbbgondolásra alkalmasnak találja.

- Felkéri a polgármestert, hogy

- folytasson további tárgyalásokat a termálvíz hőenergiájának hasznosításáról,

- a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást készítse elő,

- a megtett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Dr. Fülöp Erik						         Bundáné Badics Ildikó

polgármester		              			                    jegyző

Termálvíz hőenergiájának hasznosítása Tiszavasváriban

RACIONALIZÁLT ENERGIAFELHASZNÁLÁS EBRD FINANSZÍROZÁSSAL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

Tender Terv Kft.

Készítette: TENDER TERV Kft.

4025 Debrecen, Postakert u. 2.

1

Készítette: TENDER TERV Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

1. 	Bevezetés, alapinformációk ......................................................................... 3

2. 	A megvalósítandó beruházás bemutatása.................................................... 4

3. 	Megtakarítások alakulása............................................................................. 7

4. 	Beruházási költségek alakulása .................................................................... 8

5. 	Megtakarítások, megtérülések alakulása ..................................................... 9

6. 	A finanszírozás és az üzemeltetés .............................................................. 10

7. 	A szolgáltató cég kalkulált üzleti terve ....................................................... 11

2

Készítette: TENDER TERV Kft.

1. Bevezetés, alapinf ormációk

Tiszavasváriban  megvalósítandó  energetikai  beruházás  célszerűsége  abból  adódik, hogy a településen az Önkormányzat tulajdonában van a strandfürdő, amely termálvíz kútról

tölti a medencéit.

A beruházás megvalósítása során a jelenlegi strandfürdő kútja nyelető kútként kerülne felhasználásra, és a város dél-keleti végében egy újabb hasonló mélységű termálkút létesülne. Ebből  a  kitermelt  víz  elvezetésre  kerül  a   fűtendő épületekhez  (lakótelepi  épületek, önkormányzati intézmények), ahol hőcserélővel átadásra kerül a fűtés ellátásához szükséges hőmennyiség. Az épületekben csak rásegítésként működik a rendszer, amely így is a fűtési idény 85-90 %-ában kiváltja a gázfelhasználást. A fokozatosan lehűtött víz végül a strand

medencéiben kerül felhasználásra, illetve a felesleges mennyiség visszasajtolásra.

A megvalósítás során előnyt jelentenek a meglévő adottságok, vagyis az, hogy a kutak és a Strand is az önkormányzat saját tulajdonában van.

Alapinformációk:

| Tiszavasvári település lakos száma: | 13.700 fő |
| --- | --- |
| Vízhőmérséklet: | 60 °C |
| Kútmélység: | 1197 m |
| Kút teljesítménye: | 1.000 l/perc |
| Kielégítendő fűtési gázenergia igény: | 18.862 GJ |

3

Készítette: TENDER TERV Kft.

2. A megvalósítandó beruházás bemutatása

A strand és a jelenleg ott üzemelő termálkút lesz a befogadó a beruházás megvalósítása során. A Vasvári Pál Szakközépiskola területén egy 1000 méter mélységű termálkút kerül megfúrásra.  A  kitermelt  víz  hőmérséklete  a  kút  kilépési  csonkján  60  oC.  A  kitermelt

vízmennyiség 1000 liter/min. A városban 4550 méter 16 bar nyomásfokozatú KPE vezeték került kiépítésre.

Az alábbi épületek kerülnek sorrendben bekötésre a rendszerbe:

1.	Vasvári Pál Szakközép-iskola Műhelyépületek

2.	Vasvári Pál Szakközép-iskola Dél

3.	Vasvári Pál Szakközép-iskola Észak

4.	Városi sportközpont, Petőfi utca 3.

5.	EOI Kerek Perec Óvoda, Petőfi utca 4.

6.	TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 6-8.

7.	TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 24.

8.	TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Kossuth u. 76.

9.	EOI Fülemüle Természetvédő Óvoda, Ifjúság utca 8.

10.  TÁI Kabay János Iskolai Egység, Ifjúság utca 8.

11.  Váci Mihály Gimn., Hétvezér u. 19.

12.  Szolgáltató Ház, Ady Endre u. 8.

13.  Művelődési Közp. és Könyvtár, Szabadság tér 1

14.  Hankó László Zeneiskola, Báthory u. 1

15.  Városi Kincstár, Báthory u. 6.

16.  Tűzoltóság, Báthory u. 6.

17.  Polgármesteri Hivatal, Városház tér 4.

4

Készítette: TENDER TERV Kft.

A vezeték nyomvonala többször keresztezi a közútkezelő által fenntartott közutat, illetve a vasutat, melynek töltése alatt, védőcsőben kerül átvezetésre a vízvezeték. A város belterületén főleg  mellékutcákban,  az  út  mellett  létesül.  A  helyszínrajzon  bejelölt  nyomvonal  kerül

engedélyeztetésre, mely a Vízügyi Igazgatóság által fenntartott csatornát átlépve érkezik be a strand területére. A kút maximális teljesítményénél kevesebb, 852 liter/perc vízmennyiség

szükséges a hőigény kielégítésére. A lakótelepi hőközpontokban a magas hőfok miatt még

nincs szükség hőszivattyúra, itt mindössze hőcserélőn keresztül kerül átvezetésre a termálvíz.

A	hőcserélőkön	jelentkező	lerakódások	elkerülése	céljából	elektropotenciál	keltő

kisberendezés  kerül  beépítésre.  A  szállított  térfogatáram  hozzávetőlegesen  852  l/min.  A

225×18,4 csővezetéken  0,51 m/s  sebesség alakul  ki.  A  vezeték fajlagos ellenállása 1,84

m/km. A szigetelt távvezetéken ez ~ 2,4 bar ellenállást jelent.

A rendszer a megadott épületeken kívül további rácsatlakozási lehetőségeket is elbír, mely lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy a rendszer később bővíthető legyen.

Az épületek hőközpontjában egy hőcserélő kerül beépítésre. A hőcserélő primer oldalán a termálvíz áramlik. A termálvíz hőmérséklete a kút kilépési pontján 60oC.

A termálvíz tömegáramát frekvenciaváltóval vezéreljük a külső hőmérséklettől függően. Mivel a strand téli napi vízfogyasztása kevesebb, mint a kitermelt vízmennyiség, ezért az

esetlegesen  előforduló  többlet  mennyiséget  a  nyelető kútba  visszasajtoljuk.  A  kitermelt

vízmennyiség  függ  az  időjárási  körülményektől.  A  kitermelt  vízmennyiséget  méretezési

állapotban  mindössze  40  oC-ra  hűtjük,  mely  kiválóan  alkalmas  a  fürdő vízellátására.  A

keletkező felesleges víz elnyeletésre kerül. Mindez a jelenleg még életben lévő jogszabály

miatt is célszerű, mely alapján az energetikai hasznosítás céljára felhasznált vizet kötelező

nyeletni. Ezt a vizet az átemelő szivattyú juttatja el a szigeteletlen távvezetéken keresztül a

nyeletőkútba.

Az  épületbe  történő belépési  és  kilépési  pontok  helyszínein  betonozott  aknák,  a távvezetéken a vezeték tisztíthatóságának biztosítása érdekében monolit beton aknák kerülnek

elhelyezésre.   A   hőközpontokban   hőcserélők   kiépítése   szükséges   a   fűtési   hőigények

kiszolgálása érdekében. A hőcserélő primer oldalán szennyfogók és szakaszolószerelvények

vannak. A szekunder oldalon egy szivattyús és szabályozószelepes blokk kerül telepítésre, amely a külső hőmérséklettől függő hőmérsékletű fűtővizet állít elő. Azokban az épületekben ahol homlokzat-, födémszigetelést és hőszigetelt üvegezést telepítünk a termálvízzel az átalakítás utáni teljes fűtési hőigényt kiszolgáljuk. Azokban az épületekben ahol nem alkalmazunk homlokzat-, födémszigetelést és hőszigetelt üvegezést a fűtési hőigény 65%-ára méretezzük a termálvizes hőcserélőt. Ezzel a szigetelt épületek átalakítás utáni teljes fűtési igényét ki tudjuk szolgálni. A szigeteletlen épületek éves fűtési hőigényének 85%-át termálvízzel, a maradék 15%-ot pedig a meglévő kazánokkal visszük be.

A meglévő fűtési rendszerek továbbra is a meglévő radiátorokkal üzemelnek.

5

Készítette: TENDER TERV Kft.

Az alábbi táblázatban épületenként kerültek megadásra a megvalósítandó beruházások:

| Sor- szám | Épület megnevezése | Épületet érintő építészeti beruházás megnevezése |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vasvári Pál Szakközép-iskola Műhelyépületek | Nem történik külső átalakítás |
| 2 | Vasvári Pál Szakközép-iskola Dél |  |
| 3 | Vasvári Pál Szakközép-iskola Észak |  |
| 4 | Városi sportközpont, Petőfi utca 3. | Nem történik külső átalakítás |
| 5 | EOI Kerek Perec Óvoda, Petőfi utca 4. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 6 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 6-8. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 7 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 24. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 8 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Kossuth u. 76. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 9 | EOI Fülemüle Természetvédő Óvoda, Ifjúság utca 8. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 10 | TÁI Kabay János Iskolai Egység, Ifjúság utca 8. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 11 | Váci Mihály Gimn., Hétvezér u. 19. | Nem történik külső átalakítás |
| 12 | Szolgáltató Ház, Ady Endre u. 8. | Nem történik külső átalakítás |
| 13 | Művelődési Közp. és Könyvtár, Szabadság tér 1 | Nem történik külső átalakítás |
| 14 | Hankó László Zeneiskola, Báthory u. 1 | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 15 | Városi Kincstár, Báthory u. 6. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 16 | Tűzoltóság, Báthory u. 6. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |
| 17 | Polgármesteri Hivatal, Városház tér 4. | Hőszigetelés, nyílászáró csere |

6

Készítette: TENDER TERV Kft.

3. Megtakarítások alakulása

Összességében  az   alábbi  táblázatban  látható  megtakarítások  lesznek  realizálhatók  az átalakítások után:

| Sor- szám | Megnevezés | Éves gázmenny. m3 átalakítás előtt | Éves hőmenny. GJ átalakítás előtt | Éves bruttó gáz költség Ft átalakítás előtt | Éves hőmenny. átalakítás után termál vízzel GJ | Éves hőmenny. átalakítás után földgázzal GJ | Átalakítás utáni éves bruttó gázköltség Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vasvári Pál Szakközép- iskola Műhelyépületek | 212 021 | 7 464 | 22 508 934 | 6382 | 1082 | 4 109 672 |
| 2 | Vasvári Pál Szakközép- iskola Dél |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vasvári Pál Szakközép- iskola Észak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Városi sportközpont, Petőfi utca 3. | 44 676 | 1 574 | 7 001 220 | 1346 | 228 | 865 993 |
| 7 | EOI Kerek Perec Óvoda, Petőfi utca 4. | 15 708 | 539 | 1 729 484 | 214 | 0 | 0 |
| 6 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 6-8. | 10 308 | 357 | 1 286 423 | 140 | 0 | 0 |
| 5 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 24. | 5 222 | 181 | 675 369 | 71 | 0 | 0 |
| 8 | TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Kossuth u. 76. | 35 213 | 1 217 | 5 422 629 | 479 | 0 | 0 |
| 9 | EOI Fülemüle Természetvédő Óvoda, Ifjúság utca 8. | 12 485 | 432 | 1 590 598 | 170 | 0 | 0 |
| 10 | TÁI Kabay János Iskolai Egység, Ifjúság utca 8. | 57 409 | 2 159 | 8 239 800 | 869 | 0 | 0 |
| 11 | Váci Mihály Gimn., Hétvezér u. 19. | 47 250 | 1 634 | 7 027 302 | 643 | 0 | 0 |
| 12 | Szolgáltató Ház, Ady Endre u. 8. | 14 012 | 493 | 1 866 133 | 422 | 71 | 269 673 |
| 13 | Művelődési Közp. és Könyvtár, Szabadság tér 1 | 28 382 | 999 | 4 795 720 | 854 | 145 | 550 742 |
| 14 | Hankó László Zeneiskola, Báthory u. 1 | 5 000 | 173 | 600 950 | 68 | 0 | 0 |
| 15 | Városi Kincstár, Báthory u. 6. | 5 627 | 194 | 911 568 | 77 | 0 | 0 |
| 16 | Tűzoltóság, Báthory u. 6. | 3 000 | 288 | 600 950 | 113 | 0 | 0 |
| 17 | Polgármesteri Hivatal, Városház tér 4. | 33 507 | 1 158 | 5 501 000 | 456 | 0 | 0 |
|  | ÖSSZESEN | 529 820 | 18 862 | 71 641 994 | 11 943 | 1 526 | 5 796 080 |

7

Készítette: TENDER TERV Kft.

4. Beruházási költségek alakulása

1., Távvezeték-építés, hőközponti és elektromos munkák

1.1., Meglévő termálkút felülvizsgálata, újra beüzemelése	2.000.000.-

1.2., Új 1000 méteres nyeletőkút fúrása kútfejjel, aknával

és gépészeti berendezésekkel	80.000.000.-

1.3., 4550 m 160 KPE méretű és anyagú szigetelt termálvízvezeték

építése szakaszos tisztítócsonkok beépítésével.	90.000.000.-

1.4., Hőcserélők és a szekunder fogyasztói rendszer kialakítása:	51.000.000.-

1.5., Hőcserélő primer oldali rendszer kialakítása:	12.750.000.-

2., Épületszigetelési munkák

Homlokzat- és födémszigetelés, nyílászárók

cseréje vagy hőszigetelt üvegezése:	90.000.000.-

3., Tervezési, engedélyeztetési költségek:

3.1., Távvezeték tervezése:	5.500.000.- Tekintettel a vezeték által érintett szakaszokra (vasút, közút, csatorna),

a vízjogi engedélyeztetési eljárás során legalább 6-8 hónapos időtartamra kell számítani.

3.2., Termálkút tervezése:	800.000.-

3.3., Hőközpontok tervezése	10.000.000.-

3.4., Homlokzatszigetelés és nyílászárócsere tervezése	5.000.000.-

4., Szolgáltatási költségek:

4.1., Banki hitelügyintézés:	18.250.250.-

Összes nettó beruházási költség:	365.300.250.-

Összes bruttó beruházási költség:	456.625.313.-

8

Készítette: TENDER TERV Kft.

5. Megtakarítások, megtérülések alakulása

A megtakarítások a következőképpen alakulnak:

-	Az átalakítás előtti fűtési gázenergia: 18.862 GJ

-	Az átalakítás utáni fűtési gázenergia: 1.526 GJ

A termálvízszivattyú átlagban 10kW teljesítménnyel működik. A termálvíz kitermelés éves energiaigénye: 43.200 kWh, azaz 155.520 MJ, azaz 155,52 GJ.

Ennek az erőművi mennyisége: 419,9 GJ.

A fentiek alapján

-	Az átalakítás előtti energiaigény: 18.862 GJ.

-	Az átalakítás utáni energiaigény: 1.526 + 419,9 GJ = 1.945,9 GJ

A megtakarítás 18.862 – 1.945,9 = 16.916,1 GJ. Ez 89,7 %-os energia-megtakarítást eredményez.

9

Készítette: TENDER TERV Kft.

6. A finanszírozás és az üzemeltetés

A banki finanszírozás megvalósításához szolgáltató cég létrehozása szükséges. Az így létrejövő társaság üzemelteti a megépült rendszert, és veszi igénybe a hitelt. A társaság részben önkormányzati tulajdonban működik, annak figyelembevételével, hogy pénzügyi szempontból mennyire tartja fizetőképesnek a finanszírozó bank a megvalósítás helyszínéül szolgáló Önkormányzatot. A szolgáltató cég önkormányzaton kívüli tulajdonát a kivitelező,

pénzügyi bonyolító és szállító cégek képviselik.

A hitelt a szolgáltató cég veszi igénybe, mely a felhasznált hőmennyiség után számlát bocsájt ki az intézményeknek, illetve a fenntartónak. Ez a bevétel fedezi a hitel kamatainak és

tőkéjének törlesztő részleteit 10 éven keresztül.

A finanszírozás az alábbi előnyöket biztosítja az önkormányzat, illetve a település részére:

-	20 % vissza nem térítendő támogatást tartalmaz;

-	a szolgáltató cég nettó elszámolást alkalmazhat, az áfát visszaigényelheti;

-	az önkormányzat részéről a hitel igénybevételéhez nincs szükség jelzálogra;

-	a finanszírozó kizárólag megfelelő megtakarítás elérését szabja feltételül, függetlenül

attól, hogy milyen beruházás valósul meg;

-	az önkormányzat a tervezéstől a megvalósításig egy kész beruházást kap,

projektmenedzsment és egyéb költségek kiküszöbölésével;

-	a kivitelező helyi alvállalkozókat is bevon a megvalósításba;

-	a kivitelezés során megfelelő minőségű eszközök kerülnek beépítésre, hiszen az

üzemeltető, mint kivitelező 10 éves fenntartást vállal;

-	teljes körű finanszírozást biztosít önerő nélkül.

10

Készítette: TENDER TERV Kft.

7. A szolgáltató cég kalkulált üzleti terve

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a beruházás finanszírozás kiindulási alapadatai, melyek a szolgáltató cég hitel alapfeltételeit tartalmazzák:

| Projektösszeg | HUF | 365 300 250 |
| --- | --- | --- |
| Hitelösszeg | % | 100% |
|  | HUF | 365 300 250 |

| Támogatási arány | % | 20% |
| --- | --- | --- |
| Támogatás összege | HUF | 73 060 050 |

Fogyasztás megtakarítás	%	89,7%

| Kamatbázis | 6 M BUBOR |
| --- | --- |
| Kamatfelár | % | 2,95% |
| Rend.tart. Díj | % | 0,50% |
|  | HUF | 0 |
| Hitelfolyósítási Díj | % | 0,50% |
|  | HUF | 0 |

| Hitel futamidő | 10 | év |
| --- | --- | --- |
| Tőketörlesztési moratórium | 1 | év |
| Kamatfizetési moratórium | 9 | hónap |
| Törlesztő részlet | 11 220 557 | Ft/negyedév |

A 10 éves futamidő során figyelembe vételre került a beruházás időszaka, amely során

nem  realizálható megtakarítás. Ezért  került beépítésre a  9  hónapos kamat,  és  az  1  éves tőketörlesztési moratórium.

Az évenkénti kifizetések és megtakarítások alakulása látható az alábbiakban megadott táblázatokban, melyből  megállapítható, hogy már  a  kezdetektől  realizál  megtakarítást  az önkormányzat, a jelenlegi  gázos fűtési kiadásokhoz képest. A megadott adatok kalkulált értékek, melyek a bank szerződéses feltételeinek megadásakor változhatnak, azonban nagyságrendileg megfelelő összegek.

11

Az alábbiakban látható, hogy az elkövetkezendő 10 évben milyen várható költségek lesznek a jelenlegi földgáz fűtés megmaradása esetén a korábbiakban megadott intézményekben:

Verzió	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 	2018 	2019 	2020 	2021 	2022

| jelenlegi állapot | 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| --- | --- |
| gázdíj | 57 313 595 | 60 179 275 | 63 188 238 | 65 715 768 | 68 344 399 | 71 078 175 | 73 921 302 | 76 878 154 | 79 953 280 | 83 151 411 | 86 477 468 |
| karbantartás | 5 000 000 | 5 250 000 | 5 512 500 | 5 733 000 | 5 962 320 | 6 200 813 | 6 448 845 | 6 706 799 | 6 975 071 | 7 254 074 | 7 544 237 |
| Teljes költség | 62 313 595 | 65 429 275 | 68 700 738 | 71 448 768 | 74 306 719 | 77 278 987 | 80 370 147 | 83 584 953 | 86 928 351 | 90 405 485 | 94 021 704 |

Amennyiben a felvázolt beruházás valósul meg, abban az esetben az alábbi költségek alakulása várható, melyet már a szolgáltató cég biztosít:

| jövőbeni állapot | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áram és gázdíj | 31 700 990 | 6 392 803 | 6 712 443 | 6 980 941 | 7 260 179 | 7 550 586 | 7 852 609 | 8 166 714 | 8 493 382 | 8 833 118 | 9 186 442 |
| karbantartás | 1 200 000 | 1 260 000 | 1 323 000 | 1 375 920 | 1 430 957 | 1 488 195 | 1 547 723 | 1 609 632 | 1 674 017 | 1 740 978 | 1 810 617 |
| Teljes költség szolg. díj nélkül | 32 900 990 | 7 652 803 | 8 035 443 | 8 356 861 | 8 691 136 | 9 038 781 | 9 400 332 | 9 776 345 | 10 167 399 | 10 574 095 | 10 997 059 |

Az alábbiakban látható az évenkénti megtakarítás alakulása a jelenlegi éves gázos fűtési költségekhez képest, a karbantartással együtt.

A szolgáltatási díj a banki hitel törlesztés teljes költségét tartalmazza. Az önkormányzat teljes költsége tartalmazza a beruházás során létrejött csökkentett fűtési költséget, és a banki törlesztést, szolgáltatási díjat is.

| Megnevezés | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes megtakarítás (energia+karbantartás) | 29 412 606 | 57 776 472 | 60 665 295 | 63 091 907 | 65 615 583 | 68 240 207 | 70 969 815 | 73 808 607 | 76 760 952 | 79 831 390 | 83 024 645 |
| Szolgáltatási díj | 29 141 975 | 56 147 648 | 58 955 030 | 61 313 232 | 63 765 761 | 62 904 381 | 65 420 556 | 68 037 378 | 70 758 874 | 73 589 229 | 76 532 798 |
| Önkormányzat teljes költsége | 62 042 965 | 63 800 451 | 66 990 474 | 69 670 093 | 72 456 896 | 71 943 162 | 74 820 888 | 77 813 724 | 80 926 273 | 84 163 324 | 87 529 857 |

12

Készítette: TENDER TERV Kft.

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenlegi gázos fűtési rendszerhez képest az önkormányzatnál megmaradó megtakarítást évenkénti bontásban.

2012.12.31 	2013.12.31 	2014.12.31 	2015.12.31 	2016.12.31 	2017.12.31 	2018.12.31 	2019.12.31 	2020.12.31 	2021.12.31 	2022.12.31

Önkormányzatnál maradó megtakarítás 	270 630 	1 628 824 	1 710 265 	1 778 675 	1 849 822 	5 335 826 	5 549 259 	5 771 229 	6 002 078 	6 242 161 	6 491 848

2023-tól, a banki finanszírozás lezárásával, az alábbi költségek várhatóak a jelenlegi és az átalakítás utáni időszakban:

| Verzió | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jelenlegi állapot | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| gázdíj | 89 417 701 | 92 457 903 | 95 601 472 | 98 851 922 | 102 212 887 | 105 688 126 | 109 281 522 | 112 997 094 | 116 838 995 | 120 811 521 |
| karbantartás | 7 800 741 | 8 065 966 | 8 340 209 | 8 623 776 | 8 916 984 | 9 220 162 | 9 533 647 | 9 857 791 | 10 192 956 | 10 539 517 |
| Teljes költség (jelenlegi gázfűtés esetén): | 97 218 442 | 100 523 869 | 103 941 681 | 107 475 698 | 111 129 872 | 114 908 288 | 118 815 169 | 122 854 885 | 127 031 951 | 131 351 037 |
| jövőbeni állapot |  |
| áram és gázdíj | 9 498 781 | 9 821 740 | 10 155 679 | 10 500 972 | 10 858 005 | 11 227 177 | 11 608 901 | 12 003 604 | 12 411 727 | 12 833 725 |
| karbantartás | 1 872 178 | 1 935 832 | 2 001 650 | 2 069 706 | 2 140 076 | 2 212 839 | 2 288 075 | 2 365 870 | 2 446 310 | 2 529 484 |
| Teljes költség (energiaracionalizálás után): | 11 370 959 | 11 757 572 | 12 157 329 | 12 570 678 | 12 998 081 | 13 440 016 | 13 896 977 | 14 369 474 | 14 858 036 | 15 363 209 |

Mindezek alapján az alábbi megtakarítás realizálható a banki finanszírozás lezárásával:

| Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes megtakarítás | 85 847 483 | 88 766 298 | 91 784 352 | 94 905 020 | 98 131 790 | 101 468 271 | 104 918 193 | 108 485 411 | 112 173 915 | 115 987 828 |

13

14